## Anexo A - Espec. Técnicas
Empresa: Trópico Sistemas e Telecomunicações da Amazônia Ltda.
Equipamento: AP 4600
Fabricante: Oracle
ANEXO “A” DO CONTRATO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITIVO TÉCNICO DA SOLUÇÃO
Especificação | Obs
1. SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - Lote 1 - Item 1
1.1 Características gerais
1.1.1 A Solução de segurança de VoIP deverá ser do tipo Session Border Controler, devendo possibilitar o controle, em um ponto único, da sinalização e também média das chamadas VoIP da INFOVIA Voz. A solução deverá permitir o controle da borda da rede de voz da INFOVIA, centralizar o fluxo de sinalização e a admissão de chamadas, e realizar as demais funções de controle especificadas neste Anexo.
1.1.2 A Solução de segurança de VoIP deverá ser baseada em hardware otimizado e específico para as suas funcionalidades. Não serão aceitas as soluções de software, baseadas em PCs ou em soluções de PBX.
1.1.3 Deve ser compatível com a solução atual da Contratante, sem prejudicar nenhuma das funcionalidades ofertadas pelo Servidor de Comunicação Central da Solução de Voz da INFOVIA Voz, atualmente Open Scape Voice (OSV) versão 7.
1.1.4 Todos os componentes da solução devem permitir instalação em bastidor rack 19 polegadas e construção mecânica para acondicionamento dos módulos necessários ao seu funcionamento. Não serão aceitos equipamentos de parede adaptados para rack.
1.1.5 Possuir capacidade inicial licenciada de atendimento a 2.000 sessões SIP simultâneas.
1.1.5.1 Permitir ampliação até a capacidade de atendimento a 4.000 sessões SIP simultâneas, sem a necessidade de troca da solução ou aquisição adicional de componentes como gabinete, processadores, memória, slots de expansão e cabeamento.
1.1.6 Os módulos de periferia e comando da solução ofertada deverão ser exclusivos para esta função, não sendo aceita soluções que utilizem módulos baseados em placas de terceiros ou baseado em plataforma de PC.
1.1.7 Deve possuir fonte de alimentação externa de 100-240 V (AC) 50/60 Hz, com chaveamento automático e sistema de aterramento eficiente.
1.1.8 Deve estar equipado com redundância interna de todas as fontes de alimentação e todos os órgãos de controle e processamento como CPU e memórias, de modo que na eventual falha de uma unidade, a substituição por outra se processe de modo automático (método hot stand-by) sem perda ou queda das ligações em andamento.
1.1.9 Deve possuir todos os hardwares e softwares necessários para a implantação de quaisquer funcionalidades inclusas ou previstas, considerando o número máximo de acessos simultâneos em todas as funcionalidades solicitadas na Solução.
1.1.10 Deverá possibilitar a inserção ou extração de qualquer cartão ou módulo com o equipamento em funcionamento normal sem que isso possa causar danos ou falhas devido a transitórios da alimentação para soluções baseadas em appliance e somente as fontes, caso seja utilizado servidores de mercado.
1.1.11 A eventual inserção de um cartão ou módulo em um slot que não lhe seja o correspondente não deverá causar danos àqueles componentes ou à central.
1.1.12 A Unidade Central de Processamento (CPU) do equipamento deve possuir processador de 64 Bits.
1.1.13 Desejável que o equipamento possua aceleração física (por hardware) de criptografia.
1.1.14 O hardware fornecido na solução deverá ser fabricado ou homologado pelo fabricante do software embarcado.
1.1.15 Desejável Tempo médio entre falhas (MTBF) máximo de 100.000 horas.
1.1.16 Compatibilidade com soluções de telefonia atualmente utilizadas na INFOVIA, especialmente as informadas neste Anexo I ao Termo de Referência.
1.1.17 Os equipamentos propostos deverão possuir certificado de homologação da Anatel, conforme Parágrafo único do artigo 20 da Resolução nº 242 da Anatel.
1.2 Redundância
1.2.1 A Solução deve ser redundante e deverá permitir a implementação em cluster local. Na falha de um dos equipamentos, o outro deve assumir a total carga de chamadas simultâneas de forma automática. Esse procedimento deve ser efetivado sem intervenção humana e de forma transparente.
1.2.2 O cluster em questão não isenta que cada equipamento servidor atenda individualmente às capacidades mínimas especificadas neste instrumento, ou seja, cada caixa isoladamente deverá atender de forma individual as capacidades previstas nesta especificação, visando preservar o atendimento em caso de falha de um equipamento individual.
1.2.3 Deverão ser fornecidos todos os equipamentos e softwares para a solução principal e para a redundância, inclusive permitir o uso do licenciamento para sessões simultâneas.
1.3 Desempenho e capacidade
1.3.1 Cada equipamento deverá possuir capacidade inicial licenciada de, no mínimo, 2.000 (duas mil) sessões SIP simultâneas, e capacidade total de no mínimo 4.000 (quatro mil) sessões SIP simultâneas, expansível mediante licenciamento adicional de capacidade.
1.3.1.1 Para os fins deste item, não se contabilizam chamadas locais em cada central as quais não serão roteadas via SBC, somente as chamadas externas à cada central.
1.3.2 Cada equipamento deverá possuir capacidade inicial licenciada de 2.000 (duas mil) e capacidade de expansão de no mínimo 4.000 (quatro mil) sessões simultâneas por meio da implementação de SIP-TLS, isto é, todas as sessões suportadas poderão ser implementadas em SIP-TLS.
1.3.3 Cada equipamento deve possibilitar a realização de, no mínimo, 60 (sessenta) chamadas SIP simultâneas por segundo.
1.3.4 Cada equipamento deve possibilitar a realização de, no mínimo, 500 (quinhentas) sessões de chamadas por meio do protocolo SRTP, dentro da quantidade de sessões simultâneas.
1.3.5 Cada equipamento deve suportar a comunicação de 1.000 (hum mil) ramais remotos pela Internet de forma autenticada em seus respectivos servidores centrais e segura por intermédio de canais criptografados, através de SIP-TLS e SRTP.
1.4 Conectividade
1.4.1 Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas Ethernet padrão 10/100/1000/10000 base-TX Ethernet, automática e Full-Duplex para comunicação.
1.4.2 Além das portas descritas no item anterior, deve possuir uma porta de console com interface RS-232 ou RJ-45.
1.5 Funcionalidades básicas
1.5.1 O hardware deve possuir, no mínimo, 500 (quinhentos) GB de HD para logs e CDR; tal recurso pode ser ofertado com redirecionamento de logs para um servidor externo, desde que fornecido pela Contratada, ou ponto de armazenamento externo.
1.5.2 Prover mecanismo que possibilite o bloqueio de serviços.
1.5.3 Deve ser capaz de controlar as conexões pelo seu contexto, a partir de informações das várias camadas (cabeçalhos e dados) de um pacote IP/SIP.
1.5.4 Deve ser capaz de manipular os dados dos cabeçalhos SIP dos protocolos de sinalização e mídia com o intuito de garantir a interoperabilidade e conexão sem restrição das diversas soluções agregadas à rede INFOVIA-BRASÍLIA.
1.5.5 Suportar o protocolo 802.1q com a definição de seus endereços IP através de interface gráfica. Tal recurso poderá ser utilizado para segmentação de redes que possuem sobreposição de endereços de rede.
1.5.6 Deverão ser fornecidas mídias de instalação do software ou acesso web aos softwares de instalação, com as respectivas licenças
1.5.7 Deve suportar vídeo-chamadas entre endpoints, com o uso dos mesmos canais disponibilizados para áudio.
1.5.8 Deve suportar a configuração de rotas redundantes.
1.5.9 Deve possuir o recurso de Accounting, que consiste na capacidade de agregação de CDRs e geração de informações com as informações das chamadas que passam pelo SBC (CDRs de Start, Stop e/ou Interim).
1.5.9.1 Os CDRs poderão ser enviados tanto via protocolo RADIUS quanto armazenados localmente em formato de planilha eletrônica e enviados via SFTP, RADIUS, SYSLOG, ou outro protocolo seguro.
1.5.9.2 O armazenamento local da solução pode ser ofertado com redirecionamento de CDRs para um servidor externo ou ponto de armazenamento externo, desde que fornecido pela CONTRATADA como parte da solução.
1.6 Roteamento, conversões de endereços e funcionalidades gerais
1.6.1 Prover mecanismo de conversão de endereços (NAT), de forma a possibilitar que uma rede com endereços reservados se comunique a partir de um único endereço IP e possibilitar também um mapeamento 1-1, de forma a permitir que servidores internos com endereços reservados sejam acessados externamente através de endereços válidos ou não.
1.6.2 Deve ser capaz de rotear as chamadas, baseado em tabelas de numeração internas ao equipamento, não necessitando realizar consultas ao servidor central da solução, consumindo dessa forma apenas uma sessão de chamada. Deve ser possível alimentar a base de dados por pelo menos duas das possibilidades a seguir:
1.6.2.1 Diretamente pela CLI do equipamento com informação individual de cada ramal ou de range de ramais;
1.6.2.2 Importação ou consulta de arquivo no formato XML;
1.6.2.3 Importação ou consulta de base de dados LDAP ou ENUM;
1.6.2.4 Importação ou consulta de arquivo no formato de planilha eletrônica (CSV ou outro).
1.6.3 Deve possuir firewall, com a função de NAT, PAT e inspeção de todas as fases de sinalização do protocolo SIP, inclusive com o controle das portas abertas pelo SIP.
1.6.4 Possuir mecanismo que permita que a conversão de endereços (NAT) seja feita de forma independente do destino de uma comunicação, possibilitando que uma máquina, ou grupo de máquinas, tenham seus endereços convertidos para endereços diferentes de acordo com o endereço destino.
1.6.5 Permitir a validação do protocolo SIP, bem como a realização de NAT em SIP (Nível de Aplicação), Hosted NAT-Transversal (HNT), NAT Transversal e comunicação com DNS servers para resolução de FQDNs quando necessário.
1.6.6 Possuir a capacidade de configuração da lógica de roteamento baseada em Realms.
1.6.7 Permitir a configuração para cenários de acesso (registro) e Peering (Sip-Trunking). Tal recurso deve permitir a interconexão com centrais telefônicas, gateways, outras soluções de segurança e proxies SIP baseados em software livre.
1.6.8 Suportar o recurso Header Manipulation Rules (HMR) para o tratamento de protocolos de sinalização SIP, com possibilidade de manipulação de cabeçalhos para interoperabilidade entre diferentes marcas de equipamentos. Deve ser capaz de, no mínimo, adicionar, remover e modificar campos dos cabeçalhos SIP e Session Description Protocol (SDP), adicionar tags, capacidade de converter SIP URL para TEL URL e vice-versa.
1.6.9 Suportar a configuração de Media Release (tráfego de voz direto entre os endpoints) e Media Anchoring (tráfego de voz forçado até a solução central) que podem ser aplicados aos Realms.
1.6.10 Deve permitir registro com operadoras de telefonia, através do protocolo SIP Service Provider (SIP). Não serão aceitos equipamentos externos para a interligação com operadoras de telefonia.
1.6.11 Deve realizar conexão criptografada com a operadora de telefonia local (SIP Service Provider).
1.6.12 Deverá permitir nativamente o isolamento e gerenciamento de tráfego entre redes da INFOVIA Voz com range de IP semelhantes, não sendo aceitas soluções para este item baseadas em virtualização de endpoints.
1.7 Protocolos e padrões
1.7.1 Suportar protocolo de fax T.30 ou T.38.
1.7.2 Deve possuir os protocolos IPv4 e IPv6 implementados de forma nativa, sem o uso de adaptadores externos.
1.7.3 Suportar o protocolo SNMP em suas versões 2 e 3.
1.7.4 Suportar o protocolo ICMP.
1.7.5 Suportar o protocolo DNS.
1.7.6 Suportar o protocolo SSH.
1.7.7 Suportar Syslog.
1.7.8 Suportar o protocolo NTPv3 ou NTPv4. Deve suportar autenticação entre os peers NTP.
1.7.9 Possuir mecanismo de forma a possibilitar o funcionamento transparente dos protocolos Real Time Protocol (RTP), Secure Real Time Protocol (SRTP), Real Time Control Protocol (RTCP), Secure Real Time Control Protocol (SRTCP), SIP, mesmo quando acessados por máquinas através de conversão de endereços - NAT. Este suporte deve funcionar tanto para acessos de dentro para fora quanto de fora para dentro.
1.7.10 A autenticação de usuários de gerência deve ser feita via RADIUS ou TACACS.
1.7.11 Permitir a integração com qualquer autoridade certificadora emissora de certificados X509 que seguir o padrão de PKI descrito na RFC 2459, inclusive verificando as CRLs emitidas periodicamente pelas autoridades, que devem ser obtidas automaticamente pela solução.
1.8 Qualidade de serviço
1.8.1 O equipamento deverá possuir, no mínimo, os seguintes recursos de qualidade de serviço como:
1.8.1.1 802.1p/q;
1.8.1.2 ToS;
1.8.1.3 DiffServ.
1.8.2 Deve realizar roteamento pelo caminho mais curto, que otimiza a qualidade de vídeo e voz, isto é, deve suportar a comunicação de mídia direta entre os endpoints da chamada.
1.8.3 Deve permitir a realização de medições dos pacotes de voz (RTP e RTCP) que passam pelo equipamento e os reporte, informando a qualidade das chamadas diretamente na solução.
1.8.4 A solução deve responder a pacotes de testes para teste de implementação dos níveis de serviço especificados (SLA). Devem ser suportadas, no mínimo, as seguintes operações de teste:
1.8.4.1 ICMP echo.
1.8.5 Deve permitir controle de admissão de chamadas de vídeo e voz, que evite sobrecarga da fila de alta prioridade.
1.8.6 O processamento de análise dos pacotes não deve impactar na qualidade das chamadas, gerando possíveis DoS.
1.8.7 Nas tentativas de descobertas de novos ataques, a geração de falsos positivos ou bloqueio de pacotes não deve gerar um baixo QOS ou causar um DoS.
1.8.8 Deve prover recurso de otimização de eficiência/utilização da rede.
1.8.9 Deve realizar equilíbrio de carga por interface.
1.8.10 Deve suportar QoS através de Differentiated Services Code Point (DSCP), para diferentes tipos de tráfegos, como por exemplo: mídia, sinalização e gerência.
1.8.11 Os pacotes devem ser classificados, priorizados e marcados de acordo com a política de QoS permitindo que elementos de rede subsequentes possam entender e manter o nível de serviço desejado, usando o campo DSCP dos pacotes IP.
1.8.12 Diferentes classes de serviço devem ser possíveis.
1.8.13 Protocolos de Voz sobre IP, como SIP, devem poder ser priorizados de forma específica.
1.8.14 Devem possuir mecanismo para descarte de pacotes TCP retransmitidos em duplicata, causados pelo enfileiramento.
1.8.15 Ocorrendo um surto de tráfego na rede, a ferramenta deve controlar o descarte dos pacotes TCP e UDP de acordo com as características e prioridades definidas na política.
1.8.16 A formação da regra para classificação de pacotes deve contemplar no mínimo: endereço de origem, destino, serviço e interface.
1.8.17 Deve possuir mecanismo para limitar a quantidade máxima de banda utilizada por uma regra de entrada de chamada e por conexão (seleção do CODEC).
1.8.18 Deve ser do tipo Stateful Firewall Inspection.
1.9 Segurança
1.9.1 Possuir funcionalidade de criptografia das conversações (payload e sinalização), tanto entre ramais IP como em interligações com outras centrais IP, todas no padrão AES com chave de no mínimo 128 bits.
1.9.2 Suportar o protocolo TLS com troca de chaves.
1.9.3 Permitir bloqueio baseado em redes/IPs de origem.
1.9.4 Deve possuir prevenção a flags TCP com má combinação.
1.9.5 Deve possuir ferramentas para detecção de intrusão à rede interna.
1.9.6 Permitir a configuração de White-Lists para servidores SIP autorizados.
1.9.7 Deve suportar o protocolo SDES via SRTP. Dessa forma, deve permitir Interworking entre RTP e SRTP para permitir que ramais criptografados na internet se comuniquem com centrais sem criptografia no ambiente interno.
1.9.8 O módulo gateway VoIP deve possuir interface WEB, baseada em HTTPS, e linha de comando, via SSH.
1.9.9 Prover controle de acesso por IP de origem.
1.9.10 Definir as portas que serão utilizadas na comunicação pelos protocolos de sinalização e liberá-las apenas para os endpoints em questão durante o período da comunicação.
1.9.11 Deve possuir a funcionalidade de proxy SIP.
1.9.12 Prover mecanismo contra-ataques de falsificação de endereços (IP Spoofing) através da especificação da interface de rede pela qual uma comunicação deve se originar.
1.9.13 Deve possuir controle e bloqueio de serviços, como DNS, SSH, SNMP, ICMP, FTP, FTPS, Telnet, HTTP, HTTPS e NTP.
1.9.14 Deverá permitir o isolamento de tráfego entre redes da INFOVIA Voz com range de IP semelhantes, não sendo aceitas soluções para este item baseadas em virtualização de endpoints.
1.10 Monitoração, registro e tratamento de logs
1.10.1 Suportar monitoração através do protocolo SNMP bem como o Report de Alarmes (Traps).
1.10.2 Permitir a monitoração do status dos servidores in-service através de método SIP OPTIONS.
1.10.3 Deve enviar log para múltiplas consoles de gerenciamento, simultaneamente.
1.10.4 Deve possuir monitoramento de alarmes por meio de traps SNMP. As MIBs do sistema devem apresentar, no mínimo, as seguintes informações:
1.10.4.1 Temperatura e voltagem;
1.10.4.2 Porta Ethernet;
1.10.4.3 Capacidade de banda e uso da CPU;
1.10.4.4 SIP Server Ativo/ Desativado;
1.10.4.5 Interfaces de rede;
1.10.4.6 Servidor DHCP (Ativo/Desativado);
1.10.4.7 Servidor NTP (Ativo/Desativado);
1.10.4.8 Servidor Syslog (Ativo/Desativado);
1.10.4.9 Falha nos canais de comunicação;
1.10.4.10 Falha de autenticação.
1.10.4.11 Deve manter registros para auditoria das ações efetuadas pelos administradores do equipamento.
1.11 Gerenciamento, monitoramento e configuração
1.11.1 Deverá ser fornecido um Sistema de Gerenciamento e Manutenção de todos os componentes da solução, ficando sob a responsabilidade da empresa o fornecimento de dois microcomputadores para o sistema de gerenciamento. Caso o sistema de gerenciamento fique instalado na própria Solução, deve ser instalado em dois PCs estação (a serem fornecidos pela Contratada) a licença para acesso ao sistema via browser.
1.11.2 Possibilitar a administração remota através de interface Web e linha de comando.
1.11.3 Acesso à interface de administração de sistema deve ser seguro, via HTTPS e/ou SSH. O sistema deve garantir autenticação para o acesso via rede LAN permitindo no mínimo cinco sessões de administração simultâneas.
1.11.4 Prover o controle de acesso por meio de senha e usuário, registrando em log a data, horário e terminal do acesso.
1.11.5 Deverá ser possível definir direitos de acesso para usuários diferentes (perfis de usuários), dando acesso a instâncias como a seguir:
1.11.5.1 Nenhum acesso à instância;
1.11.5.2 Só leitura da instância;
1.11.5.3 Leitura/escrita da instância.
1.11.6 Permitir a criação de perfis de administração distintos, de forma a possibilitar a definição de diversos administradores para a Solução, cada um responsável por determinadas tarefas da administração.
1.11.7 Os recursos de gerência deverão permitir o gerenciamento de configuração, de falhas e alarmes, de inventário, de backup, de tentativas de invasão ou qualquer elemento estranho na comunicação, bem como o log de operações, todos de forma gráfica.
1.11.8 O sistema deve fornecer informações, em tempo real (atualizado de forma contínua), sobre os vários módulos e características da solução, como:
1.11.8.1 Protocolos mais usados por interface ou no equipamento;
1.11.8.2 Quantidade de pacotes aceitos e rejeitados pelas regras da solução;
1.11.8.3 Endereços e serviços que mais demandam banda na solução todo ou em uma interface específica;
1.11.8.4 Quantidade de túneis VPN estabelecidos;
1.11.8.5 Quantidade de conexões afetadas pelas regras de QOS;
1.11.8.6 Quantidade de pacotes retransmitidos devido a critérios de QOS;
1.11.8.7 Quantidade de pacotes pendentes na fila;
1.11.8.8 Regras de QOS mais utilizadas;
1.11.8.9 Administradores conectados;
1.11.8.10 Latência, jitter médios e máximos por período de tempo;
1.11.8.11 Utilização de memória e CPU;
1.11.8.12 Serviços mais utilizados;
1.11.8.13 Indicadores de chamadas SIP ativas;
1.11.8.14 Indicadores de pacotes por segundo (PPS);
1.11.9 Permitir visualizar o status do dispositivo das conexões.
1.11.10 Possuir gerência de falhas e desempenho, possibilitando o gerenciamento via interface gráfica em tempo real. Não serão aceitas soluções em que a visualização de falhas da Solução não aconteça em tempo real.
1.11.11 Deverá enviar alarmes, em tempo real, possibilitando sua identificação através de identificação visual (com alternância de cores) de qualquer ameaça à rede, em termos de invasão ou varredura na rede ou na própria Solução, categorizados por níveis de criticidade.
1.11.12 Possuir alarmes para notificação, por exemplo, em caso de queda de link, congestionamento de interfaces, taxa excessiva de perda de pacotes, problema com módulos ou fontes de alimentação do equipamento.
1.11.13 O alarme deverá possuir informações como data, hora, local, equipamento e mensagem descritiva do erro com a respectiva criticidade.
1.11.14 O gerenciamento de falhas (alarmes) deverá possibilitar a utilização de filtros de alarmes.
1.11.15 Relatar histórico de eventos.
1.11.16 Exibir inventário de hardware e software, exibindo a ocupação dos slots dos equipamentos, assim como quais módulos estão associados a cada slot.
1.11.17 Possuir mecanismo que permita a realização de cópias de segurança (backups) e sua posterior restauração remotamente, através da interface gráfica, sem necessidade de se reinicializar o sistema.
1.11.18 Em caso de restauração de backup após qualquer atualização, esta não deve ser limitada a novas licenças, mas deve permitir o restore às fornecidas originalmente com o equipamento.
1.11.19 Possuir mecanismo para possibilitar a aplicação de correções e atualizações para s solução remotamente através da interface gráfica.
1.11.20 Deve ser interoperável com equipamentos de diversos fabricantes, nos termos deste Anexo, necessários e suficientes ao bom funcionamento dos serviços em operação no ambiente da Contratada.
1.11.21 Deve possuir indicadores de contagem de chamadas SIP ativas.
1.11.22 Possibilitar o controle do tráfego para os protocolos TCP, UDP e ICMP baseados nos endereços de origem, destino e no serviço utilizado em uma comunicação.
1.11.23 Deverá possibilitar criar rotinas de backup e restauração.
1.11.24 Deve ser possível exportar toda a configuração efetuada no equipamento para atualização, de forma a evitar o retrabalho na configuração do equipamento de redundância.
1.12 Suporte a redundância em modo fail-over
1.12.1 Contempla o suporte, configuração e implantação da redundância prevista neste item.
1.12.2 Qualquer software ou equipamento que seja necessário para o fornecimento da funcionalidade de redundância em fail-overdeve estar incluso neste item.
1.12.3 Todos os custos, eventuais ou futuros, agregados a este serviço, devem ser considerados na composição do preço e formulação da proposta.
1.13 Suporte e garantia técnica
1.13.1 Garantia de funcionamento pelo período de 60 (sessenta) meses, contados a partir do recebimento definitivo do equipamento, sem prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. A Contratada deverá descrever, em sua proposta, os termos da garantia adicional oferecida pelo fabricante.
1.13.2 Garantia da atualização de toda a solução, incluindo software, hardware ou o sistema operacional/firmware, provendo o fornecimento de novas versões por necessidade de correção de problemas ou por implementação de novos releases durante todo o período de garantia.
1.13.3 Deverá haver prestação de suporte técnico, conforme previsto neste Termo de Referência, durante o período de 60 (sessenta) meses, na localidade indicada no Termo de Referência.
1.13.4 O suporte técnico deverá abranger todos os requisitos presentes em todos os itens de equipamentos e serviços contemplados neste Termo de Referência.
1.13.5 Em caso de falha e incapacidade de correção, em até 15 (quinze) dias úteis contados da comunicação pela Contratante, dever-se-á substituir o equipamento e seus componentes em até 20 (vinte) dias corridos.
1.13.5.1 A alegação da Contratada de incapacidade de correção não a isenta de responsabilidade de prover meios para que o serviço continue em operação.
1.14 Licenciamento inicial de capacidade (sessões sip simultâneas)
1.14.1 Licença inicial (fornecida built-in ao equipamento) de suporte a 2.000 (duas mil) sessões SIP simultâneas, compatível com o equipamento fornecido.
1.14.2 Licença inicial (fornecida built-in ao equipamento) de suporte a 2.000 (duas mil) sessões simultâneas por meio da implementação de SIP-TLS, isto é, todas as 2.000 (duas mil) sessões suportadas no subitem anterior poderão ser implementadas em SIP-TLS.
1.14.3 A Solução deverá permitir o uso do licenciamento previsto neste item no equipamento principal e no redundante.
1.14.4 O licenciamento de capacidade inicial deverá ser na modalidade de licença perpétua.
1.15 Compatibilidade
1.15.1 O equipamento ofertado deverá manter compatibilidade com as soluções de telefonia atualmente integrantes da INFOVIA Voz, constantes da tabela abaixo:
Ver aba "Tabela item 1.15.1"
2. LICENCIAMENTO ADICIONAL DE CAPACIDADE (sessões SIP simultâneas) - Lote 1 - Item 2
2.1 O equipamento ofertado deverá suportar licença adicional de suporte a, no mínimo, 2.000 (duas mil) sessões SIP simultâneas a serem habilitadas no item 1 deste Termo de Referência.
2.2 O equipamento ofertado deverá suportar licença adicional de suporte a, no mínimo, 2.000 (duas mil) sessões simultâneas por meio da implementação de SIP-TLS, isto é, todas as 4.000 (quatro mil) sessões suportadas pelo equipamento poderão ser implementadas em SIP-TLS.
2.3 A solução deverá permitir o uso do licenciamento previsto neste item no equipamento principal e no redundante.
2.4 O licenciamento adicional deverá ser na modalidade de licença perpétua.
3. TREINAMENTO - Lote 1 - Item 3
3.1 A Contratada deverá prover treinamento para técnicos indicados pela Contratante, e para usuários gestores, realizado em local e horário indicado pela Contratante, conforme as seguintes especificações:
3.1.1 Perfil Técnico e Operacional:
3.1.1.1 Treinamento baseado em conhecimentos técnicos necessários para manutenção, operação e suporte da solução de segurança:
3.1.1.1.1 Duração: 40 horas;
3.1.1.1.2 Quantidade de técnicos/gestores: 8;
3.1.1.1.3 Manuais, material didático e material operacional de apoio (projetor, notebooks para apresentação, quadro branco, canetas) são de inteira responsabilidade da Contratada. Caso haja acordo com a Contratante no fornecimento dos respectivos materiais de apoio, aquela estará isenta de tal responsabilidade;
3.1.1.1.4 Os materiais didáticos deverão ser fornecidos de forma individualizada e suficiente para cada aluno participante;
3.1.1.1.5 O conteúdo deverá abranger pelo menos a configuração e implementação dos requisitos deste Termo de Referência, além de técnicas de troubleshooting, geração e extração de relatórios diversos, procedimentos de realização de backup erestore, procedimentos de bypass da solução para casos críticos de parada de funcionamento do serviço, instalação e configuração de redundância, entre outros requisitos que a Contratada julgar necessários para a devida complementação da capacitação dos alunos;
3.1.1.1.6 Após o curso, deverá ser fornecido um certificado de conclusão para cada aluno com o devido reconhecimento do fabricante/fornecedor;
3.1.1.1.7 Ao término do curso, os alunos deverão ser capazes de operar, manter e suportar a solução instalada e configurada;
3.1.1.1.8 Poderá ser utilizado um acesso remoto à própria solução instalada para que alguns exemplos e procedimentos sejam realizados diretamente na solução instalada.
3.1.2 O treinamento deverá ocorrer nas dependências da CONTRATANTE ou em local aprovado por esta, na região de Brasília/DF.
3.1.3 A Contratante definirá a data do curso a ser realizado, com duração de uma semana, de segunda a sexta, em horário comercial. O horário do curso será dividido da seguinte forma:
3.1.3.1 Período matutino: das 9h às 12h15, com 15 minutos de intervalo;
3.1.3.2 Período vespertino: das 13h45 às 18h, com 15 minutos de intervalo;
3.1.3.3 Caso haja acordo entre a Contratada e a Contratante, poderá haver ajuste nos horários propostos.
3.1.4 É de responsabilidade da CONTRATANTE oficializar a requisição do curso de treinamento com no mínimo duas semanas de antecedência.
3.1.5 Todas as despesas referentes ao transporte, translado, hospedagem e alimentação dos instrutores serão de responsabilidade da Contratada.